**Komunikat o stanie jakości wody na pływalni
w Herbach**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Parametr** | **Basen Pływacki** | **Brodzik** | **Woda wprowadzana do brodzika**  | **Woda wprowadzana do niecki basenowej** |
| **Chlor wolny** | 0,50 | 0,52 | 0,53 | 0,51 |
| **Chlor ogólny** | 0,69 | - | 0,71 | 0,70 |
| **Chlor związany** | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,19 |
| **Potencjał redox** | 788 | 762 | 764 | 790 |
| **Pseudomonas aeruginosa** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Liczba Escherichia coli** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Data badania** | 04-06.05.2021 r. | 04-06.05.2021 r.  | 04-06.05.2021 r.  | 04-06.05.2021 r.  |
| **Ocena Państwowego Inspektora Sanitarnego** | Decyzja nr NS-HKiŚ-432-14/19 z dnia 12.07.2019r. stwierdzająca, że eksploatacja była prowadzona przez Gminę w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne korzystających z obiektu |

Herby dnia 2021-05-11