**Komunikat o stanie jakości wody na pływalni   
w Herbach**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Parametr** | **Brodzik** | **Woda wprowadzana do brodzika** | **Woda wprowadzana do niecki basenowej** | **Natrysk damski** |
| **Chlor wolny** | 0,48 | 0,32 | 0,41 | 0,12 |
| **Chlor ogólny** | - | - | - | - |
| **Chlor związany** | 0,18 | 0,14 | 0,08 | - |
| **Potencjał redox** | 700 | 673 | 728 | - |
| **Pseudomonas aeruginosa** | 0 | 0 | 0 | - |
| **Liczba Escherichia coli** | 0 | 0 | 0 | - |
| **Legionella** |  |  |  | 0 |
| **Data badania** | 03-13.01.2022 | 03-13.01.2022 | 03-13.01.2022 | 03-13.01.2022 |
| **Ocena Państwowego Inspektora Sanitarnego** | Decyzja nr NS-HKiŚ-432-14/19 z dnia 12.07.2019r. stwierdzająca, że eksploatacja była prowadzona przez Gminę w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne korzystających z obiektu | | | |

Herby dnia 2022-01-17