**Komunikat o stanie jakości wody na pływalni
w Herbach**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Parametr** | **Basen****pływacki** | **Brodzik** | **Woda wprowadzana do brodzika** | **Woda wprowadzana do niecki basenowej** |
| **Chlor wolny** | 0,47 | 0,48 | 0,45 | 0,44 |
| **Chlor ogólny** | 0,54 | 0,60 | 0,58 | 0,50 |
| **Chlor związany** | 0,07 | 0,12 | 0,13 | 0,06 |
| **Potencjał redox** | 757 | 747 | 717 | 729 |
| **Pseudomonas aeruginosa** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Liczba Escherichia coli** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Liczba mikroorganizmów (36oC)** | - | - | - | 29\* |
| **Data badania** | 04-06.02.2022 | 04-06.02.2022 | 04-06.02.2022 | 04-06.02.2022 |
| **Ocena Państwowego Inspektora Sanitarnego** | Decyzja nr NS-HKiŚ-432-14/19 z dnia 12.07.2019r. stwierdzająca, że eksploatacja była prowadzona przez Gminę w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne korzystających z obiektu |

\*Przekroczenie liczby mikroorganizmów – podjęto działania naprawcze polegające na zwiększeniu dawki chloru oraz zleceniu ponownych badań wody wprowadzanej do niecki basenowej.

Herby dnia 2022-02-09