**Komunikat o stanie jakości wody na pływalni   
w Herbach**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametr** | **Basen**  **pływacki** | **Brodzik** |
| **Chlor wolny** | 0,51 | 0,31 |
| **Chlor ogólny** | 0,61 | 0,43 |
| **Chlor związany** | 0,10 | 0,12 |
| **Potencjał redox** | 658\* | 674\* |
| **Pseudomonas aeruginosa** | 0 | 0 |
| **Liczba Escherichia coli** | 0 | 0 |
| **Liczba mikroorganizmów (36oC)** | - | - |
| **Data badania** | 12-13.12.2022 | 12-13.12.2022 |
| **Ocena Państwowego Inspektora Sanitarnego** | Decyzja nr NS-HKiŚ-432-14/19 z dnia 12.07.2019r. stwierdzająca, że eksploatacja była prowadzona przez Gminę w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne korzystających z obiektu | |

\*Niski potencjał redox w basenie i w brodziku - Gmina natychmiastowo zastosowała działania naprawcze polegające na zmniejszeniu dawki chloru.

Herby dnia 2022-12-19