**Komunikat o stanie jakości wody na pływalni
w Herbach**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametr** | **Basen****pływacki** | **Brodzik** |
| **Chlor wolny** | 0,54 | 0,46 |
| **Chlor ogólny** | - | - |
| **Chlor związany** | 0,20 | 0,18 |
| **Potencjał redox** | 740 | 754 |
| **Pseudomonas aeruginosa** | 0 | 0 |
| **Liczba Escherichia coli** | 0 | 0 |
| **Liczba mikroorganizmów (36oC)** | - | - |
| **Liczba Legionella sp.** | 0 | 0 |
| **Data badania** | 15.10.2024 | 15.10.2024 |
| **Ocena Państwowego Inspektora Sanitarnego** | Decyzja nr NS-HKiŚ-432-14/19 z dnia 12.07.2019r. stwierdzająca, że eksploatacja była prowadzona przez Gminę w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne korzystających z obiektu |

Herby dnia 2024-10-18