**Komunikat o stanie jakości wody na pływalni   
w Herbach**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Parametr** | **Woda wprowadzana do niecki basenowej** | **Brodzik** | **Woda wprowadzana do brodzika** |
| **Chlor wolny** | 0,35 | 0,58 | 0,59 |
| **Liczba Legionella sp.** | Nie wykryto | Nie wykryto | Nie wykryto |
| **Data badania** | 05.11.2024 | 05.11.2024 | 05.11.2024 |
| **Ocena Państwowego Inspektora Sanitarnego** | Decyzja nr NS-HKiŚ-432-14/19 z dnia 12.07.2019r. stwierdzająca, że eksploatacja była prowadzona przez Gminę w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne korzystających z obiektu | | |

Herby dnia 2024-11-19